| Баланс электрической энергии и мощности 2012г. (факт) |
| --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт•ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 27 683.1520 | 27683.1520 |  |  |  |
| - из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 7 086.9226 |  | 0.0000 | 6728.2664 | 358.6562 |
| ВН | 6 728.2664 |  |  | 6728.2664 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 358.6562 |  |  |  | 358.6562 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 7 163.5390 | 547.7400 |  | 6263.1380 | 352.6610 |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 7 163.5390 | 547.7400 |  | 6263.1380 | 352.6610 |
| - другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| - поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 7 086.9226 | 6728.2664 |  | 358.6562 |  |
| Потери, в том числе: | 501.6051 | 389.1366 |  | 106.4733 | 5.9952 |
| - относимые на собственное потребление | 379.8250 | 379.8250 |  |  |  |
| - используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 121.7801 | 9.3116 |  | 106.4733 | 5,9952 |
| - используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 20 018.0090 | 20018.0090 |  |  |  |
| Мощность (МВт) <*> |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 6.2863 | 6.2863 |  |  |  |
| - из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| - от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.9127 |  | 0.0000 | 1.8159 | 0.0968 |
| ВН | 1.8159 |  |  | 1.8159 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.0968 |  |  |  | 0.0968 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1.9334 | 0.1478 |  | 1.6904 | 0.0952 |
| - конечные потребители (кроме совмещающих с передачей) | 1.9334 | 0.1478 |  | 1.6904 | 0.0952 |
| - другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| - поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.9127 | 1.8159 |  | 0.0968 |  |
| Хозяйственные нужды сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1127 | 0.0824 |  | 0.0287 | 0.0016 |
| - относимые на собственное потребление | 0.0805 | 0.0805 |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 4.2402 | 4.2402 |  |  |  |