| Баланс электрической энергии и мощности 2013г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 23 975.9380 | 23 975.9380 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 23 975.9380 | 23 975.9380 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 6 092.4534 |  |  | 5 730.2886 | 362.1648 |
| ВН | 5 730.2886 |  |  | 5 730.2886 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 362.1648 |  |  |  | 362.1648 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 6 187.5970 | 554.7240 |  | 5 276.8650 | 356.0080 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 5 934.6020 | 554.7240 |  | 5 023.8700 | 356.0080 |
| население и приравненные к ним группы | 197.9330 |  |  | 197.9330 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 55.0620 |  |  | 55.0620 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 6 092.4534 | 5 730.2886 |  | 362.1648 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 17 087.9460 | 17 087.9460 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 700.3943 | 602.9794 |  | 91.2581 | 6.1568 |
| относимые на собственное потребление | 593.3860 | 593.3860 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 107.0083 | 9.5934 |  | 91.2581 | 6.1568 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.4165 | 5.4165 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.4165 | 5.4165 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.7807 |  |  | 1.6748 | 0.1059 |
| ВН | 1.6748 |  |  | 1.6748 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.1059 |  |  |  | 0.1059 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1.8085 | 0.1621 |  | 1.5423 | 0.1041 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 1.7345 | 0.1621 |  | 1.4683 | 0.1041 |
| население и приравненные к ним группы | 0.0579 |  |  | 0.0579 |  |
| другие сети | 0.0161 |  |  | 0.0161 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.7807 | 1.6748 |  | 0.1059 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.4576 | 3.4576 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1505 | 0.1220 |  | 0.0267 | 0.0018 |
| относимые на собственное потребление | 0.1201 | 0.1201 |  |  |  |