| Баланс электрической энергии и мощности 2018г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 27 029.485 | 27 029.485 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 27 029.485 | 27 029.485 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 7 080.036 |  |  | 6 984.754 | 95.283 |
| ВН | 6984.754 |  |  | 6984.754 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 95.283 |  |  |  | 95.283 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 10 277.263 | 3411.252 |  | 6772.348 | 93.663 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 10 111.948 | 3411.252 |  | 6607.033 | 93.663 |
| население и приравненные к ним категории | 165.315 |  |  | 165.315 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 7 080.037 | 6984.754 |  | 95.283 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 15938.657 | 15938.657 |  |  |  |
| Общий объем потерь, в том числе: | 813.565 | 694.824 |  | 117.121 | 1.620 |
| относимые на собственное потребление | 635.828 | 635.828 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 177.737 | 58.996 |  | 117.121 | 1.620 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.479 | 5.479 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.479 | 5.479 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.575 |  |  | 1.554 | 0.021 |
| ВН | 1.554 |  |  | 1.554 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.021 |  |  |  | 0.021 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 2.292 | 0.765 |  | 1.506 | 0.021 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 2.256 | 0.765 |  | 1.470 | 0.021 |
| население и приравненные к ним группы | 0.037 |  |  | 0.037 |  |
| другие сети | 0.0000 |  |  |  |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.575 | 1.554 |  | 0.021 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.024 | 3.024 |  |  |  |
| Общий объем потерь, в том числе: | 0.158 | 0.132 |  | 0.026 | 0.000 |
| относимые на собственное потребление | 0.121 | 0.121 |  |  |  |