| Баланс электрической энергии и мощности 2015г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 24 183.0200 | 24183.0200 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 24 183.0200 | 24183.0200 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 5 234.2167 |  |  | 5 049.0458 | 185.1709 |
| ВН | 5 049.0458 |  |  | 5 049.0458 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 185.1709 |  |  |  | 185.1709 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 5 925.3480 | 962.1360 |  | 4 781.1890 | 182.0230 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 5 686.5354 | 962.1360 |  | 4 542.3764 | 182.0230 |
| население и приравненные к ним группы | 169.8346 |  |  | 169.8346 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 68.9780 |  |  | 68.9780 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 5 234.2167 | 5 049.0458 |  | 185.1709 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 17 545.9100 | 17 545.9100 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 711.7620 | 625.9282 |  | 82.6859 | 3.1479 |
| относимые на собственное потребление | 609.2890 | 609.2890 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 102.4730 | 16.6392 |  | 82.6859 | 3.1479 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.2545 | 5.2545 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.2545 | 5.2545 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.5298 |  |  | 1.4757 | 0.0541 |
| ВН | 1.4757 |  |  | 1.4757 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.0541 |  |  |  | 0.0541 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1.7318 | 0.2812 |  | 1.3974 | 0.0532 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 1.6620 | 0.2812 |  | 1.3276 | 0.0532 |
| население и приравненные к ним группы | 0.0496 |  |  | 0.0496 |  |
| другие сети | 0.0202 |  |  | 0.0202 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.5298 | 1.4757 |  | 0.0541 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.3771 | 3.3771 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1456 | 0.1205 |  | 0.0242 | 0.0009 |
| относимые на собственное потребление | 0.1173 | 0.1173 |  |  |  |