| Баланс электрической энергии и мощности 2014г. (факт) |
| --- |
| ЗАО "Воронежстальмост" |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Электроэнергия (тыс. кВт ч) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 24 283.6480 | 24283.6480 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 24 283.6480 | 24283.6480 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 6 028.5327 |  |  | 5731.9762 | 296.5565 |
| ВН | 5 731.9762 |  |  | 5731.9762 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 296.5565 |  |  |  | 296.5565 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети (по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации), в том числе: | 6 366.4490 | 731.9160 |  | 5343.0180 | 291.5150 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 6 005.7798 | 731.9160 |  | 4982.3488 | 291.5150 |
| население и приравненные к ним группы | 171.4873 |  |  | 171.4873 |  |
| другие сети, в том числе потребители имеющие статус ТСО | 189.1819 |  |  | 189.1819 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 6 028.5327 | 5731.9762 |  | 296.5565 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 17 209.4930 | 17209.4930 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 707.7064 | 610.2628 |  | 92.4021 | 5.0415 |
| относимые на собственное потребление | 597.6050 | 597.6050 |  |  |  |
| используемые для целей ценообразования в абсолютном выражении | 110.1014 | 12.6578 |  | 92.4021 | 5.0415 |
| используемые для целей ценообразования в относительном выражении, % | 1.7 | 1.7 |  | 1.7 | 1.7 |
| Мощность (МВт) |
| Поступление в сеть из других организаций, в том числе: | 5.2620 | 5.2620 |  |  |  |
| из сетей ФСК | 0.0000 |  |  |  |  |
| от генерирующих компаний и блок-станций | 0.0000 |  |  |  |  |
| от смежных сетевых организаций | 5.2620 | 5.2620 |  |  |  |
| Поступление в сеть из других уровней напряжения (трансформация) | 1.6692 |  |  | 1.5871 | 0.0821 |
| ВН | 1.5871 |  |  | 1.5871 |  |
| СН1 | 0.0000 |  |  |  |  |
| СН2 | 0.0821 |  |  |  | 0.0821 |
| НН | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск из сети, в том числе: | 1.7628 | 0.2027 |  | 1.4794 | 0.0807 |
| конечные потребители - юридические лица (кроме совмещающих с передачей) | 1.6630 | 0.2027 |  | 1.3796 | 0.0807 |
| население и приравненные к ним группы | 0.0475 |  |  | 0.0475 |  |
| другие сети | 0.0524 |  |  | 0.0524 |  |
| поставщики | 0.0000 |  |  |  |  |
| Отпуск в сеть других уровней напряжения | 1.6692 | 1.5871 |  | 0.0821 |  |
| Хозяйственные нужды организации | 0.0000 |  |  |  |  |
| Генерация на установках организации (совмещение деятельности) | 0.0000 |  |  |  |  |
| Собственное потребление (совмещение деятельности) | 3.3533 | 3.3533 |  |  |  |
| Потери, в том числе: | 0.1459 | 0.1189 |  | 0.0256 | 0.0014 |
| относимые на собственное потребление | 0.1164 | 0.1164 |  |  |  |